ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

- Cihaz fırçasız DC motora sahip olmalıdır.

- Cihaz dijital LED göstergeye sahip olmalıdır. Sıcaklık ve hız değerleri dijital olarak ayarlanabilmeli ve okunabilmelidir.

- Cihazın maksimum sıcaklığı en az 280°C olmalıdır.

- Cihazın sıcaklık kontrolü ± 1°C olmalıdır.

- Cihaz ölçüleri (GxDxY) en az 150x260x80 mm olmalıdır.

- Cihazın ısıtıcı tabla yüzeyi seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ısıtma kapasitesi en az 515 W olmalıdır.

- Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.

HASSAS TERAZİ

- Cihaz tartım hassasiyeti en az 1 mg olmalıdır.

- Cihaz tartım doğrusallığı en az 0.005 g olmalıdır.

- Cihaz stabilizasyon süresi en çok 2.5 s olmalıdır.

- Cihaz AC adaptör ile veya 4 C pil ile çalışabilmelidir.

- Cihaz RS232, USB veya Ethernet bağlantılarını desteklemelidir.

- Cihazda değiştirilebilir tartım birimleri özelliği olmalı ve bu birimler g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct ve grain olmalıdır.

- Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.