DENEY HAYVANI BAKIM SIÇAN (KONVANSİYONEL)

- Hayvanlar, Deney Hayvanları Laboratuarlarında deney sonlanıncaya kadar 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık, 20 ile 22 derece arasında oda sıcaklığında ve %40-60 nisbi nem makroçevre koşullarında ve standart sıçan kafeslerinde barındırılmalıdır.

- Sıçanlar dinlendirilmiş musluk suyu pellet yemle ad libitum olarak beslenmelidir.

- Hizmet konusu kapsamında 21 adet sıçana bakım verilecektir.

- Hizmet kapsamında sıçanların konvansiyonel yetiştirme, bakım ve beslenmesi gerçekleştirilmelidir.

- Hizmet gerçekleştirilmesi esnasında proje yöneticisi ve/veya ekibi ile koordine çalışılmalıdır.

XRD PATERN ÇEKİM HİZMETİ

- Toz ve bulk numunelerin istenilen 2 derece / dakika hızda kırınım desenleri alınabilmelidir.

- Sonuçlar uygun ham veri formatında (.raw, .asc, .txt) elektronik bir ortamda CD'ye kaydedilerek veya eposta aracılığı ile verilmelidir.

- Sonuçlar kırınım deseni görüntüsü jpeg yada tif formatında verilmelidir.

- Patern çekimi gerçekleştirilmelidir.

- Faz analizleri gerçekleştirilmelidir.

Search match yapılmalıdır.